招 标 文 件

# 项目名称：赣江新区人民医院唐氏综合征和神经管缺陷产前筛查分析软件项目

赣江新区人民医院

2025年6月

目  录

项目名称：赣江新区人民医院唐氏综合征和神经管缺陷产前筛查分析软件项目	i

目  录	ii

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 投标人须知	- 4 -

一、招 标	- 4 -

（一）适用范围	- 4 -

（二）合格投标人	- 4 -

（三）投标费用	- 4 -

（四）投标人代表	- 4 -

（五）招标文件的构成	- 4 -

（六）投标人应当提交的资格、资信证明文件的要求	- 5 -

二、投 标	- 5 -

（一）投标文件的编制	- 5 -

（二）投标文件计量单位	- 5 -

（三）投标文件的构成	- 5 -

（四）投标报价	- 6 -

（五）分包的规定	- 6 -

（六）恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定	- 6 -

（七）投标无效	- 7 -

三、中标与合同	- 7 -

四、其他事项	- 8 -

第三章 投标文件格式	- 9 -

第四章 拟签订的合同文本	- 13 -

第五章 采购需求	- 14 -

第六章 评标方法与评分标准	- 15 -

第一章 投标邀请

依据我院需求，拟对下列产品进行院内采购，欢迎符合条件的厂商和供应商参与。

一、项目内容:

| 赣江新区人民医院唐氏综合征和神经管缺陷产前筛查分析软件项目 |  |
| --- | --- |
| 数 量 | 1项 |
| 质保期 | 5年 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 项目预算 | 49500元人民币 |
| 备注 | 按技术参数完成相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。 |

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目采购活动。

（2）本项目不接受联合体投标。

三、报名时需提供以下材料（装订成册）：

1、投标人的有效营业执照复印件（加盖公章）。

2、投标公司单位介绍信/委托函（加盖公章）。

3、法定代表人和委托人有效身份证复印件。

4、报名登记表（注明Email地址，委托人手机号等信息，可现场填写）。

四、谈判须知

1、谈判现场递交的响应文件（一正三副装订成册，正本需全彩印）：报名时要求的基础材料、征信网上证明、三年没违法记录的证明材料，“本项目的特定资格要求”中列举的相关证件等，以上所有复印件加盖公章，响应文件需密封。

2、具体投标文件要求见招标文件。

3、具体谈判时间、地点另行通知。

报名登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报名单位名称 |  |
| 报名单位地址 |  |
| 法人代表 |  |
| 被授权人 |  |
| 身份证号 |  |
| 联系电话 |  |
| 报名日期 |  |
| （Email） |  |
| 备注 |  |

第二章 投标人须知

一、招 标

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述相关内容的采购。

（二）合格投标人

投标人的资格条件： 详见“投标邀请”

（三）投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

（四）投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

（五）招标文件的构成

要求提供的相关服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求

第六章 评标方法与评标标准

除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标所需服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

（六）投标人应当提交的资格、资信证明文件的要求

1、投标人的有效营业执照副本(三证合一)复印件。

2、投标公司单位介绍信（加盖公章、手写无效）。

3、法定代表人和投标人有效身份证复印件。

4、具有良好的信誉及供货服务能力的承诺函。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函。

6、其他资格证明文件。

二、投 标

（一）投标文件的编制

1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并编入页码。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

2、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（二）投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

（三）投标文件的构成

1、投标文件一式4份，其中正本1份，副本3份。每套投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”，若正本与副本不符，以正本为准。

2、投标文件正、副本一并装入响应文件袋中，并在文件袋封贴处密封签章（加盖单位公章）。

3、投标文件袋封面应按顺序标注以下内容：

（1）项目名称。

（2）投标人名称（盖章）。

（3）法定代表人或委托代理人名称（签名）。

（四）投标报价

1、投标报价由法定代表人或委托代理人签署并盖章。

2、所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的完成本项目所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

3、投标人要按开标一览表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

4、投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

6、在评审过程中，评审小组可以根据招标文件和招标情况变更采购需求；如变更了采购需求，可能进行二次报价。

7、最低报价不能作为本项目中标的保证。

（五）分包的规定

本项目不允许分包。

（六）恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，应当认定其投标无效。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）投标无效

1、申请人所提交的申请书未对招标文件作实质性响应，或出现下列情况之一的，均按无效申请处理：

（1）资格证明文件不全、不能响应招标文件需求的。

（2）申请书没有法定代表人签字或委托代理人没有法定代表人签署委托书的。

（3）文件编制不符合有关要求的。

（4）文件正本未用不褪色的墨水书写或打印的。

（5）文件修改处没有法定代表人或委托代理人签名并加盖公章的。

（6）申请文件袋封贴处没有按要求密封签章的。

2、申请书字迹潦草、表达不清的，可能会被认定为无效。

3、申请人提交的申请书内容不真实，或超出其经营范围投标，或出现其他违反国家法律、法规行为的，视为无效申请。

4、申请人报价超出采购人预算的，视为无效申请。

三、中标与合同

1、中标结果在本项目公告媒体上发布，公示期为3个自然日。

2、采购人与中标人应当在规定时间内，按照本招标文件和中标人投标文件签订合同。

3、中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

4、招标文件、投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

5、中标通知书是合同的一个组成部分。

6、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用于《民法典》。

7、采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

8、合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动。

四、其他事项

1、因本招标文件中可能存有的某些内容所引起的理解歧义可能导致的申请人所作出的不准确判断所带来的一切结果，采购人不承诺承担任何责任。

2、采购人不承担核查资料真实性的义务。由于申请人提供虚假的材料，导致招标项目无法顺利进行或者失败，由此造成的后果及经济损失，由申请人承担全部责任。

3、采购人无义务向未中选申请人退还申请文件。

第三章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

申请单位（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人：

联系电话：

投递日期：

年    月    日

编制说明

一、申请人在填写本申请书时必须认真、详细、准确，申请书中所承诺的内容均为中选后双方签订合同的依据。

二、请严格按本格式编制申请书，并将申请书与有关资料装订成册，由于装订原因造成材料的散落、丢失等，责任由申请人承担。

目录（自拟）

- 法定代表人身份证明书

赣江新区人民医院：

申请人名称：                      单位性质：

地址：                                成立时间：        年     月     日

经营期限：              姓名：        性别：   年龄：     职务：    　系                                 我公司的法定代表人，负责签署上述招标活动的一切文件，进行合同谈判，签署合同并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

申请人名称：（盖单位章）

年    月 　  日

二、法定代表人授权书

赣江新区人民医院：

本授权声明：　　　　　　　　　　 （申请人称）　　　　 （法定代表人姓名、职务）授权　　　　　　　  　　　　（被授权人姓名、职务）为我方参与赣江新区人民医院　　　　　　　　　　招标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关招标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

申请人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年    月    日

另附委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）。

三、申请函

赣江新区人民医院：

我方全面研究了　　　　　　　　　　　　　招标文件，决定参加贵单位组织的招标活动，并授权　　　　　　　（姓名、职务）代表我方全权处理本次招标活动的全部事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向用户单位提供文件所规定的全部服务。

2、一旦确认我方为中选人，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后　　 日内提供服务，并交付用户单位验收、使用。

4、我方同意提供与招标有关的其他文件资料，并保证已经提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，否则，愿意承担由此产生的一切责任。

5、一旦确定我方为中选人，我方将严格按照申请书和所签订合同的要求，做好交货及售后服务。

申请人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证需提供正反面）

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

四、开标一览表（报价表）: 本次招标为一次报价。

项目名称：

| 品名 | 报价单价 | 总价 |
| --- | --- | --- |

“开标一览表”均须由法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人印章。表格内的报价必须为打印版，手写或涂改视为无效投标。

申请人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

时间：

五、其他资格证明文件（供应商必须自行添加放入投标文件）

第四章 拟签订的合同文本

赣江新区人民医院                合同（协议）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国合同法》及________年____月____日关于________项目的招标结果和招标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、服务和技术说明、及其他有关合同标的的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

一、中标价格

二、服务期限和服务地点

三、付款方式

四、质量保证期

五、违约赔偿

六、其他

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

代表（签字）：                        代表（签字）：

年   月   日                         年   月   日

- 采购需求

详细招标要求如下：

一、技术参数

1能输入孕妇的基本资料。

孕妇姓名、生日、体重、种族、既往病史等

2能输入测试数据

诊断孕周、PAPP-A、F-B-HCG、AFP、B-HCG、NT等

3能计算结果并分析判定结果。

检测项目的MOM值，风险值，临床建议等

4能修改用户名的密码。

根据需要，增加、修改用户名、密码等

5能导入EXCEL表中。

能把以往的数据导入到EXCEL表中。

6具有打印功能。

能打印孕妇的报告。

7能进行数据查询、统计。

根据相关条件（姓名、时间）查询数据，统计阳性率等。

8能对计算参数进行设定。

能设置筛查方案，灰区，录入项，检测项等。

9能进行操作权限设定。

高级用户，能增加用户，修改密码，删除用户。

二、服务要求

2.服务人员组成及资质

- 供方需提供固定的维护人员，需具备3年以上相关系统从业经验，如需更换应提前1个月告知院方。

- 服务方式：电话、远程、现场等方式。

3.维护内容

- 系统变更：常规的维护，包括程序漏洞的修复、软件故障的排除。

- 服务响应时间：售后服务实时响应，如出现紧急状况，通过远程不能解决问题时，2小时内到达现场解决问题。

4.其他要求

- 付款方式：系统上线后30个工作日内。

- 供方应在合同规定的期限内为院方提供服务。

- 此项目包含接口费，需要和检验系统对接。

- 供方应按照本合同规定的付款方案向院方提供正规发票。

- 供方不得打探或泄露院方工作秘密，不得随意下载或浏览院方资料。

- 评标方法与评分标准

本次招标建议采用： 最低价中标法  ，满足采购要求且报价最低为中标人。评标入场顺序：按报名先后顺序。